## Sheet1
2021年第三期水质检测指标
编号 | 监测地点 | 监测项目 | [8 empty] | 编号 | 监测地点 | [9 empty] | 编号 | 监测地点 | [8 empty] | 编号 | 监测地点
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH |  |  | 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 |  |  | 耗氧量 | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 铅 | 镉 | 铬 | 砷 | 汞 |  |  | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐 | 氨氮
| 限值 | 500 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 20 | 3NTU | 无 | 无 | ≥6.5且≤9.5 |  | 限值 | 0.3㎎∕L | 0.5㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 300㎎∕L | 300㎎∕L | 1500㎎∕L | 550㎎∕L |  | 限值 | 5㎎∕L | 0.002㎎∕L | 0.3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.001㎎∕L |  | 限值 | 0.01㎎∕L | 0.05㎎∕L | 1.2㎎∕L | 20㎎∕L | 0.5㎎∕L
第1192号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组 | 35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.15 | 第1192号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组 | ＜0.025 | 0.028 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | 0.014 | 43.1 | 32 | 336 | 244 | 第1192号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组 | 1.03 | ＜0.002 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第1192号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 17.5 | 0.07
第1193号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组崔振利家 | 38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.12 | 第1193号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组崔振利家 | ＜0.025 | 0.025 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | 0.013 | 39.5 | 36 | 362 | 263 | 第1193号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组崔振利家 | 1.17 | ＜0.002 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第1193号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组崔振利家 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 16.1 | 0.09
第1194号 | 桃花吐镇中心校 | 31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.62 | 第1194号 | 桃花吐镇中心校 | ＜0.025 | 0.04 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | 0.016 | 35.5 | 12 | 144 | 71 | 第1194号 | 桃花吐镇中心校 | 0.91 | ＜0.002 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第1194号 | 桃花吐镇中心校 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.8 | 0.4 | 0.12
第1196号 | 他拉皋镇金沟村五组 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.23 | 第1196号 | 他拉皋镇金沟村五组 | ＜0.025 | 0.03 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | 0.014 | 20.1 | 20 | 328 | 224 | 第1196号 | 他拉皋镇金沟村五组 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第1196号 | 他拉皋镇金沟村五组 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 5.1 | 0.08
第1197号 | 他拉皋镇金沟村五组张国胜家 | 31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.22 | 第1197号 | 他拉皋镇金沟村五组张国胜家 | ＜0.025 | 0.028 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | 0.015 | 17.1 | 29 | 309 | 219 | 第1197号 | 他拉皋镇金沟村五组张国胜家 | 1.03 | ＜0.002 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第1197号 | 他拉皋镇金沟村五组张国胜家 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.5 | 5.2 | 0.13
第1198号 | 长宝营子乡一二三四五组 | 34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.36 | 第1198号 | 长宝营子乡一二三四五组 | ＜0.025 | 0.03 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | 0.019 | 5.2 | 17 | 211 | 143 | 第1198号 | 长宝营子乡一二三四五组 | 1.04 | ＜0.002 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第0595号 | 长宝营子乡一二三四五组 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 5.1 | 0.15
第1199号 | 长宝营子乡九年一贯制学校 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.07 | 第1199号 | 长宝营子乡九年一贯制学校 | ＜0.025 | 0.032 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | 0.017 | 15.2 | 34 | 319 | 259 | 第1199号 | 长宝营子乡九年一贯制学校 | 0.91 | ＜0.002 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第1199号 | 长宝营子乡九年一贯制学校 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.3 | 5.3 | 0.08
第1201号 | 孙家湾镇曹家窝铺村水泉组孟范成家 | 29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.17 | 第1201号 | 孙家湾镇曹家窝铺村水泉组孟范成家 | ＜0.025 | 0.052 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | 0.013 | 42.2 | 27 | 320 | 239 | 第1201号 | 孙家湾镇曹家窝铺村水泉组孟范成家 | 1.06 | ＜0.002 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第1201号 | 孙家湾镇曹家窝铺村水泉组孟范成家 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 8.9 | 0.06
第1200号 | 孙家湾镇曹家窝铺村水泉组 | 34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.26 | 第1200号 | 孙家湾镇曹家窝铺村水泉组 | ＜0.025 | 0.04 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | 0.015 | 32.1 | 30 | 332 | 254 | 第1200号 | 孙家湾镇曹家窝铺村水泉组 | 1.16 | ＜0.002 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第1200号 | 孙家湾镇曹家窝铺村水泉组 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 6.3 | 0.06
第1202号 | 孙家湾镇中心小学 | 29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.34 | 第1202号 | 孙家湾镇中心小学 | ＜0.025 | 0.048 | ＜0.0075 | ＜0.0025 | 0.013 | 21.9 | 26 | 327 | 218 | 第1202号 | 孙家湾镇中心小学 | 0.89 | ＜0.002 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第1202号 | 孙家湾镇中心小学 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.4 | 6.7 | 0.08